## LEVEL0
BLN 1 - PXCM - BACnet MS/TP
Panel | FLN | MAC Address | Net | Device Instance | Application | Tag | System Name | Area Served / Reference | DWG | AREA | PANEL | SERVES | LOCATED | COUNT
1 | 1 | 01 | 301 | 1030101 |  | VV-3-0-10 | ACC.RGC.VV-3-0-10 | M-100B1 | M-100B1 | B1 | PANEL 1 | AREAS B1 ON FLOORS 0-2 | MECH RM 1003.25 (M-301) | Level 0: | 26
1 | 1 | 02 | 301 | 1030102 |  | VV-1-0-04 | ACC.RGC.VV-1-0-04 | M-100B1 | M-100B1 | B1 | PXCM | AHU VAV-1 |  | Level 1: | 14
1 | 1 | 03 | 301 | 1030103 |  | VV-1-0-05 | ACC.RGC.VV-1-0-05 | M-100B1 | M-100B1 | B1 |  | UNIT HEATERS |  | Level 2: | #REF!
1 | 1 | 04 | 301 | 1030104 |  | VV-1-0-06 | ACC.RGC.VV-1-0-06 | M-100B1 | M-100B1 | B1 |  | GAS METERS |  | Level 3: | #REF!
1 | 1 | 05 | 301 | 1030105 |  | FCV-1-0-1 | ACC.RGC.FCV-1-0-1 | M-301 | M-301 | B1, MECH ROOM 1003.25 |  | DOMESTIC WATER METER |  | Pent | #REF!
1 | 1 | 06 | 301 | 1030106 |  | FCV-1-0-2 | ACC.RGC.FCV-1-0-2 | M-301 | M-301 | B1, MECH ROOM 1003.25 |  | ELEVATOR SUMP PUMPS |  | Total: | #REF! | 56
1 | 1 | 07 | 301 | 1030107 |  | FCV-1-0-3 | ACC.RGC.FCV-1-0-3 | M-301 | M-301 | B1, MECH ROOM 1003.25 |  | RECLAIMED WATER PUMPS
1 | 1 | 08 | 301 | 1030108 |  | FCV-1-0-4 | ACC.RGC.FCV-1-0-4 | M-301 | M-301 | B1, MECH ROOM 1003.25 |  | IRRIGATION PUMPS
1 | 1 | 09 | 301 | 1030109 |  | FCV-1-0-5 | ACC.RGC.FCV-1-0-5 | M-301 | M-301 | B1, MECH ROOM 1003.25 |  | CONDENSATE SUMP PUMPS
1 | 1 | 10 | 301 | 1030110 |  | FCV-1-0-6 | ACC.RGC.FCV-1-0-6 | M-301 | M-301 | B1, MECH ROOM 1003.25 |  | AUTOMATIC TRANSFER SWITCHES
1 | 1 | 11 | 301 | 1030111 |  | FCV-1-0-7 | ACC.RGC.FCV-1-0-7 | M-301 | M-301 | B1, MECH ROOM 1003.25 |  | VARIOUS LIGHTING CONTACTS
1 | 2 | 01 | 351 | 1035101 |  | VFD-AHU-VAV-1-SA1 | ACC.RGC.VFD-AHU-VAV-1-SA1 | M-301 | M-301 | B1, MECH ROOM 1003.25 |  | VARIOUS SURGE PROTECTORS
1 | 2 | 02 | 351 | 1035102 |  | VFD-AHU-VAV-1-SA2 | ACC.RGC.VFD-AHU-VAV-1-SA2 | M-301 |  |  |  | FIRE ALARM
1 | 2 | 03 | 351 | 1035103 |  | VFD-AHU-VAV-1-RA1 | ACC.RGC.VFD-AHU-VAV-1-RA1 | M-301 | M-301 | B1, MECH ROOM 1003.25 |  | FCU-0-1
1 | 2 | 04 | 351 | 1035104 |  | VFD-AHU-VAV-1-RA2 | ACC.RGC.VFD-AHU-VAV-1-RA2 | M-301 |  |  |  | FCU-0-2
1 | 2 | 05 | 351 | 1035105 |  | VFD-AHU-VAV-1-OA1 | ACC.RGC.VFD-AHU-VAV-1-OA1 | M-301 | M-301 | B1, MECH ROOM 1003.25
1 | 2 | 06 | 351 | 1035106 |  | VFD-AHU-VAV-1-OA2 | ACC.RGC.VFD-AHU-VAV-1-OA2 | M-301
1 | 2 | 07 | 351 | 1035107 |  | VFD-AHU-VAV-1-REA1 | ACC.RGC.VFD-AHU-VAV-1-REA1 | M-301 | M-301 | B1, MECH ROOM 1003.25
1 | 2 | 08 | 351 | 1035108 |  | VFD-AHU-VAV-1-REA2 | ACC.RGC.VFD-AHU-VAV-1-REA2 | M-301
1 | 2 | 09 | 351 | 1035109 |  | VFD-AHU-VAV-1-EW | ACC.RGC.VFD-AHU-VAV-1-EW | M-301 | M-301 | B1, MECH ROOM 1003.25 | PANEL 2 | FLN DEVICES ON AREAS A1 OF FLR 0-2 | MECH RM 1003.25 (M-301) | Level 0: | 19
1 | 2 | 10 | 351 | 1035110 |  | AFMS-1-0-OA-1 | ACC.RGC.AFMS-1-0-OA-1 | M-301 | M-301 | B1, MECH ROOM 1003.25 | 36 | A1 FLR 0-2 |  | Level 1: | 11
1 | 2 | 11 | 351 | 1035111 |  | AFMS-1-0-OA-2 | ACC.RGC.AFMS-1-0-OA-2 | M-301 | M-301 | B1, MECH ROOM 1003.25 |  |  |  | Level 2: | #REF!
1 | 2 | 12 | 351 | 1035112 |  | AFMS-1-0-RA-1 | ACC.RGC.AFMS-1-0-RA-1 | M-301 | M-301 | B1, MECH ROOM 1003.25 |  |  |  | Level 3: | #REF!
1 | 2 | 13 | 351 | 1035113 |  | AFMS-1-0-REA-1 | ACC.RGC.AFMS-1-0-REA-1 | M-301 | M-301 | B1, MECH ROOM 1003.25 |  |  |  | Pent | #REF!
1 | 2 | 14 | 351 | 1035114 |  | AFMS-1-0-SA-1 | ACC.RGC.AFMS-1-0-SA-1 | M-301 | M-301 | B1, MECH ROOM 1003.25 |  |  |  | Total: | #REF! | 40
1 | 2 | 15 | 351 | 1035115 |  | AFMS-1-0-RA-2 | ACC.RGC.AFMS-1-0-RA-2 | M-702 | M-702 | BASEMENT
2 | 1 | 01 | 302 | 1030201 |  | FCU-0-1 | ACC.RGC.FCU-0-1 | M-100A1 | M-100A1 | A1
2 | 1 | 02 | 302 | 1030202 |  | VV-3-0-01 | ACC.RGC.VV-3-0-01 | M-100A1 | M-100A1 | A1 | PANEL 3 | AREAS B2 ON FLOORS 0-2 | MECH RM 1003.24 (M-302) | Level 0: | 25
2 | 1 | 03 | 302 | 1030203 |  | VV-3-0-02 | ACC.RGC.VV-3-0-02 | M-100A1 | M-100A1 | A1 | PXCM | AHU-VAV-2 |  | Level 1: | 11
2 | 1 | 04 | 302 | 1030204 |  | VV-3-0-03 | ACC.RGC.VV-3-0-03 | M-100A1 | M-100A1 | A1 |  | PH MONITOR |  | Level 2: | #REF!
2 | 1 | 05 | 302 | 1030205 |  | VV-3-0-04 | ACC.RGC.VV-3-0-04 | M-100A1 | M-100A1 | A1 |  | VARIOUS LIGHTING CONTACTS |  | Level 3: | #REF!
2 | 1 | 06 | 302 | 1030206 |  | VV-3-0-05 | ACC.RGC.VV-3-0-05 | M-100A1 | M-100A1 | A1 |  | VARIOUS SUGRE PROTECTIVE DEVICES |  | Pent | #REF!
2 | 1 | 07 | 302 | 1030207 |  | VV-3-0-06 | ACC.RGC.VV-3-0-06 | M-100A1 | M-100A1 | A1 |  |  |  | Total: | #REF! | 48
2 | 1 | 08 | 302 | 1030208 |  | VV-3-0-07 | ACC.RGC.VV-3-0-07 | M-100A1 | M-100A1 | A1
2 | 1 | 09 | 302 | 1030209 |  | VV-3-0-08 | ACC.RGC.VV-3-0-08 | M-100A1 | M-100A1 | A1
2 | 1 | 10 | 302 | 1030210 |  | VV-3-0-09 | ACC.RGC.VV-3-0-09 | M-100A1 | M-100A1 | A1 | PANEL 4 | FLN DEVICES ON AREA A2 OF FLR 0-2 | MECH RM 1003.24 (M-302) | Level 0: | 17
2 | 1 | 11 | 302 | 1030211 |  | VV-3-0-11 | ACC.RGC.VV-3-0-11 | M-100A1 | M-100A1 | A1 | 36 |  |  | Level 1: | 10
2 | 1 | 12 | 302 | 1030212 |  | VV-3-0-12 | ACC.RGC.VV-3-0-12 | M-100A1 | M-100A1 | A1 |  |  |  | Level 2: | #REF!
2 | 1 | 13 | 302 | 1030213 |  | VV-3-0-13 | ACC.RGC.VV-3-0-13 | M-100A1 | M-100A1 | A1 |  |  |  | Level 3: | #REF!
2 | 1 | 14 | 302 | 1030214 |  | VV-1-0-01 | ACC.RGC.VV-1-0-01 | M-100A1 | M-100A1 | A1 |  |  |  | Pent: | #REF!
2 | 1 | 15 | 302 | 1030215 |  | VV-1-0-02 | ACC.RGC.VV-1-0-02 | M-100A1 | M-100A1 | A1 |  |  |  | Total: | #REF! | 43
2 | 1 | 16 | 302 | 1030216 |  | VV-1-0-03 | ACC.RGC.VV-1-0-03 | M-100A1 | M-100A1 | A1 | PANEL 5 | EXHAUST SYSTEMS | LEVEL 4 (M-304) | Level 0: | 0
2 | 2 | 01 | 352 | 1035201 |  | VFD-FCU-0-1 | ACC.RGC.VFD-FCU-0-1 | M-100A1 | M-100A1 | A1 | PXCM | AHU-LABS |  | Level 1: | 0
2 | 2 | 02 | 352 | 1035202 |  | VFD-FCU-0-2 | ACC.RGC.VFD-FCU-0-2 | M-100A1 | M-100A1 | A1 |  | DOMESTIC HOT WATER |  | Level 2: | #REF!
2 | 2 | 03 | 352 | 1035203 |  | AFMS-3-0-EA-1 | ACC.RGC.AFMS-3-0-EA-1 | M-100A1 | M-100A1 | A1 |  | DHW GAS METER |  | Level 3: | #REF!
3 | 1 | 01 | 303 | 1030301 |  | VV-4-0-10 | ACC.RGC.VV-4-0-10 | M-100B2 | M-100B2 | B2 |  | ELEVATOR POINTS |  | Pent | #REF!
3 | 1 | 02 | 303 | 1030302 |  | VV-2-0-06 | ACC.RGC.VV-2-0-06 | M-100B2 | M-100B2 | B2 |  | CHEMICAL EXHAUST FANS |  | Total: | #REF! | 34
3 | 1 | 03 | 303 | 1030303 |  | VV-2-0-07 | ACC.RGC.VV-2-0-07 | M-100B2 | M-100B2 | B2 |  | DI WATER
3 | 1 | 04 | 303 | 1030304 |  | FCV-2-0-1 | ACC.RGC.FCV-2-0-1 | M-302 | M-302 | B2, MECH ROOM 1003.24 |  | EXHAUST FANS (NORMAL)
3 | 1 | 05 | 303 | 1030305 |  | FCV-2-0-2 | ACC.RGC.FCV-2-0-2 | M-302 | M-302 | B2, MECH ROOM 1003.24 |  | ATRIUM RELIEF FAN
3 | 1 | 06 | 303 | 1030306 |  | FCV-2-0-3 | ACC.RGC.FCV-2-0-3 | M-302 | M-302 | B2, MECH ROOM 1003.24 |  | SMOKE EXHAUST FAN
3 | 1 | 07 | 303 | 1030307 |  | FCV-2-0-4 | ACC.RGC.FCV-2-0-4 | M-302 | M-302 | B2, MECH ROOM 1003.24 |  | LEF 1A, 1B, 1C
3 | 1 | 08 | 303 | 1030308 |  | FCV-2-0-5 | ACC.RGC.FCV-2-0-5 | M-302 | M-302 | B2, MECH ROOM 1003.24 | PANEL 6 | FCVS, AFMS, FCUS ON FLN | LEVEL 4 (M-304) | Level 0: | 0
3 | 1 | 09 | 303 | 1030309 |  | FCV-2-0-6 | ACC.RGC.FCV-2-0-6 | M-302 | M-302 | B2, MECH ROOM 1003.24 | PXCM | MED TEMP CHILLED WATER |  | Level 1: | 0
3 | 1 | 10 | 303 | 1030310 |  | FCV-2-0-7 | ACC.RGC.FCV-2-0-7 | M-302 | M-302 | B2, MECH ROOM 1003.24 |  | AHU-CB-2 |  | Level 2: | #REF!
3 | 2 | 01 | 353 | 1035301 |  | VFD-AHU-VAV-2-SA1 | ACC.RGC.VFD-AHU-VAV-2-SA1 | M-302 | M-302 | B2, MECH ROOM 1003.24 |  |  |  | Level 3: | #REF!
3 | 2 | 02 | 353 | 1035302 |  | VFD-AHU-VAV-2-RA1 | ACC.RGC.VFD-AHU-VAV-2-RA1 | M-302 | M-302 | B2, MECH ROOM 1003.24 |  |  |  | Pent | #REF!
3 | 2 | 03 | 353 | 1035303 |  | VFD-AHU-VAV-2-OA1 | ACC.RGC.VFD-AHU-VAV-2-OA1 | M-302 | M-302 | B2, MECH ROOM 1003.24 |  |  |  | Total: | #REF! | 45
3 | 2 | 04 | 353 | 1035304 |  | VFD-AHU-VAV-2-REA1 | ACC.RGC.VFD-AHU-VAV-2-REA1 | M-302 | M-302 | B2, MECH ROOM 1003.24
3 | 2 | 05 | 353 | 1035305 |  | VFD-AHU-VAV-2-EW | ACC.RGC.VFD-AHU-VAV-2-EW | M-302 | M-302 | B2, MECH ROOM 1003.24
3 | 2 | 06 | 353 | 1035306 |  | AFMS-2-0-OA-1 | ACC.RGC.AFMS-2-0-OA-1 | M-302 | M-302 | B2, MECH ROOM 1003.24
3 | 2 | 07 | 353 | 1035307 |  | AFMS-2-0-OA-2 | ACC.RGC.AFMS-2-0-OA-2 | M-302 | M-302 | B2, MECH ROOM 1003.24
3 | 2 | 08 | 353 | 1035308 |  | AFMS-2-0-RA-1 | ACC.RGC.AFMS-2-0-RA-1 | M-302 | M-302 | B2, MECH ROOM 1003.24 | PANEL 7 | AHU-CB-1 | LEVEL 4 (M-304) | Level 0: | 0
3 | 2 | 09 | 353 | 1035309 |  | AFMS-2-0-REA-1 | ACC.RGC.AFMS-2-0-REA-1 | M-302 | M-302 | B2, MECH ROOM 1003.24 | PXCM |  |  | Level 1: | 0
3 | 2 | 10 | 353 | 1035310 |  | AFMS-2-0-SA-1 | ACC.RGC.AFMS-2-0-SA-1 | M-302 | M-302 | B2, MECH ROOM 1003.24 |  |  |  | Level 2: | #REF!
3 | 2 | 11 | 353 | 1035311 |  | AFMS-2-0-RA-2 | ACC.RGC.AFMS-2-0-RA-2 | M-702 | M-702 | BASEMENT |  |  |  | Level 3: | #REF!
3 | 2 | 12 | 353 | 1035312 |  | VFD-AHU-VAV-2-SA2 | ACC.RGC.VFD-AHU-VAV-2-SA2 | M-302 | [5 empty] | Pent | #REF!
3 | 2 | 13 | 353 | 1035313 |  | VFD-AHU-VAV-2-RA2 | ACC.RGC.VFD-AHU-VAV-2-RA2 | M-302 | [5 empty] | Total: | #REF! | 56
3 | 2 | 14 | 353 | 1035314 |  | VFD-AHU-VAV-2-OA2 | ACC.RGC.VFD-AHU-VAV-2-OA2 | M-302
3 | 2 | 15 | 353 | 1035315 |  | VFD-AHU-VAV-2-REA2 | ACC.RGC.VFD-AHU-VAV-2-REA2 | M-302
4 | 1 | 01 | 304 | 1030401 |  | VV-4-0-01 | ACC.RGC.VV-4-0-01 | M-100A2 | M-100A2 | A2
4 | 1 | 02 | 304 | 1030402 |  | VV-4-0-02 | ACC.RGC.VV-4-0-02 | M-100A2 | M-100A2 | A2
4 | 1 | 03 | 304 | 1030403 |  | VV-4-0-03 | ACC.RGC.VV-4-0-03 | M-100A2 | M-100A2 | A2
4 | 1 | 04 | 304 | 1030404 |  | VV-4-0-04 | ACC.RGC.VV-4-0-04 | M-100A2 | M-100A2 | A2
4 | 1 | 05 | 304 | 1030405 |  | VV-4-0-05 | ACC.RGC.VV-4-0-05 | M-100A2 | M-100A2 | A2
4 | 1 | 06 | 304 | 1030406 |  | VV-4-0-06 | ACC.RGC.VV-4-0-06 | M-100A2 | M-100A2 | A2
4 | 1 | 07 | 304 | 1030407 |  | VV-4-0-07 | ACC.RGC.VV-4-0-07 | M-100A2 | M-100A2 | A2
4 | 1 | 08 | 304 | 1030408 |  | VV-4-0-08 | ACC.RGC.VV-4-0-08 | M-100A2 | M-100A2 | A2
4 | 1 | 09 | 304 | 1030409 |  | VV-4-0-09 | ACC.RGC.VV-4-0-09 | M-100A2 | M-100A2 | A2
4 | 1 | 11 | 304 | 1030411 |  | VV-2-0-01 | ACC.RGC.VV-2-0-01 | M-100A2 | M-100A2 | A2
4 | 1 | 12 | 304 | 1030412 |  | VV-2-0-02 | ACC.RGC.VV-2-0-02 | M-100A2 | M-100A2 | A2
4 | 1 | 13 | 304 | 1030413 |  | VV-2-0-03 | ACC.RGC.VV-2-0-03 | M-100A2 | M-100A2 | A2
4 | 1 | 14 | 304 | 1030414 |  | VV-2-0-04 | ACC.RGC.VV-2-0-04 | M-100A2 | M-100A2 | A2
4 | 1 | 15 | 304 | 1030415 |  | VV-2-0-05 | ACC.RGC.VV-2-0-05 | M-100A2 | M-100A2 | A2
4 | 1 | 16 | 304 | 1030416 |  | FCU-0-3 | ACC.RGC.FCU-0-3 | M-303 | M-303 | A2, MECH ROOM 1002.01
4 | 1 | 17 | 304 | 1030417 |  | FCU-0-4 | ACC.RGC.FCU-0-4 | M-303 | M-303 | A2, MECH ROOM 1002.01
4 | 2 | 01 | 354 | 1035401 |  | AFMS-4-0-EA-1 | ACC.RGC.AFMS-4-0-EA-1 | M-303 | M-303 | A2, MECH ROOM 1002.01

## LEVEL1
BLN 1 - PXCM - BACnet MS/TP
Panel | FLN | MAC Address | Net | Device Instance | Application | Tag | System Name | Area Served / Reference | DWG | AREA
1 | 1 |  |  |  |  | VV-3-1-06 | ACC.RGC.VV-3-1-06 |  | M-101B1 | B1
1 | 1 |  |  |  |  | VV-3-1-07 | ACC.RGC.VV-3-1-07 |  | M-101B1 | B1
1 | 1 |  |  |  |  | VV-3-1-08 | ACC.RGC.VV-3-1-08 |  | M-101B1 | B1
1 | 1 |  |  |  |  | VV-3-1-09 | ACC.RGC.VV-3-1-09 |  | M-101B1 | B1
1 | 1 |  |  |  |  | VV-3-1-10 | ACC.RGC.VV-3-1-10 |  | M-101B1 | B1
1 | 1 |  |  |  |  | VV-3-1-11 | ACC.RGC.VV-3-1-11 |  | M-101B1 | B1
1 | 1 |  |  |  |  | VV-1-1-02 | ACC.RGC.VV-1-1-02 |  | M-101B1 | B1
1 | 1 |  |  |  |  | VV-1-1-04 | ACC.RGC.VV-1-1-04 |  | M-101B1 | B1
1 | 1 |  |  |  |  | VV-1-1-08 | ACC.RGC.VV-1-1-08 |  | M-101B1 | B1
1 | 1 |  |  |  |  | VV-1-1-09 | ACC.RGC.VV-1-1-09 |  | M-101B1 | B1
1 | 1 |  |  |  |  | VV-1-1-10 | ACC.RGC.VV-1-1-10 |  | M-101B1 | B1
1 | 1 |  |  |  |  | VV-1-1-12 | ACC.RGC.VV-1-1-12 |  | M-101B1 | B1
1 | 2 |  |  |  |  | AFMS-1-1-SA-1 | ACC.RGC.AFMS-1-1-SA-1 |  | M-101B1 | B1
1 | 2 |  |  |  |  | FCU-1-1 | ACC.RGC.FCU-1-1 |  | M-101B1 | B1
2 | 1 |  |  |  |  | VV-3-1-01 | ACC.RGC.VV-3-1-01 |  | M-101A1 | A1
2 | 1 |  |  |  |  | VV-3-1-02 | ACC.RGC.VV-3-1-02 |  | M-101A1 | A1
2 | 1 |  |  |  |  | VV-3-1-03 | ACC.RGC.VV-3-1-03 |  | M-101A1 | A1
2 | 1 |  |  |  |  | VV-3-1-04 | ACC.RGC.VV-3-1-04 |  | M-101A1 | A1
2 | 1 |  |  |  |  | VV-3-1-05 | ACC.RGC.VV-3-1-05 |  | M-101A1 | A1
2 | 1 |  |  |  |  | VV-3-1-12 | ACC.RGC.VV-3-1-12 |  | M-101A1 | A1
2 | 1 |  |  |  |  | VV-3-1-13 | ACC.RGC.VV-3-1-13 |  | M-101A1 | A1
2 | 1 |  |  |  |  | VVE-3-1-01 | ACC.RGC.VVE-3-1-01 |  | M-101A1 | A1
2 | 1 |  |  |  |  | VVE-3-1-02 | ACC.RGC.VVE-3-1-02 |  | M-101A1 | A1
2 | 1 |  |  |  |  | VV-1-1-01 | ACC.RGC.VV-1-1-01 |  | M-101A1 | A1
2 | 2 |  |  |  |  | AFMS-3-1-EA-1 | ACC.RGC.AFMS-3-1-EA-1 |  | M-101A1 | A1
3 | 1 |  |  |  |  | VV-4-1-06 | ACC.RGC.VV-4-1-06 |  | M-101B2 | B2
3 | 1 |  |  |  |  | VV-4-1-07 | ACC.RGC.VV-4-1-07 |  | M-101B2 | B2
3 | 1 |  |  |  |  | VV-4-1-08 | ACC.RGC.VV-4-1-08 |  | M-101B2 | B2
3 | 1 |  |  |  |  | VV-4-1-09 | ACC.RGC.VV-4-1-09 |  | M-101B2 | B2
3 | 1 |  |  |  |  | VV-4-1-10 | ACC.RGC.VV-4-1-10 |  | M-101B2 | B2
3 | 1 |  |  |  |  | VV-4-1-11 | ACC.RGC.VV-4-1-11 |  | M-101B2 | B2
3 | 1 |  |  |  |  | VV-4-1-12 | ACC.RGC.VV-4-1-12 |  | M-101B2 | B2
3 | 1 |  |  |  |  | VV-1-1-03 | ACC.RGC.VV-1-1-03 |  | M-101B2 | B2
3 | 1 |  |  |  |  | VV-1-1-05 | ACC.RGC.VV-1-1-05 |  | M-101B2 | B2
3 | 1 |  |  |  |  | VV-1-1-06 | ACC.RGC.VV-1-1-06 |  | M-101B2 | B2
3 | 1 |  |  |  |  | VV-1-1-11 | ACC.RGC.VV-1-1-11 |  | M-101B2 | B2
4 | 1 |  |  |  |  | VV-4-1-01 | ACC.RGC.VV-4-1-01 |  | M-101A2 | A2
4 | 1 |  |  |  |  | VV-4-1-02 | ACC.RGC.VV-4-1-02 |  | M-101A2 | A2
4 | 1 |  |  |  |  | VV-4-1-03 | ACC.RGC.VV-4-1-03 |  | M-101A2 | A2
4 | 1 |  |  |  |  | VV-4-1-04 | ACC.RGC.VV-4-1-04 |  | M-101A2 | A2
4 | 1 |  |  |  |  | VV-4-1-05 | ACC.RGC.VV-4-1-05 |  | M-101A2 | A2
4 | 1 |  |  |  |  | VV-4-1-13 | ACC.RGC.VV-4-1-13 |  | M-101A2 | A2
4 | 1 |  |  |  |  | VVE-4-1-01 | ACC.RGC.VVE-4-1-01 |  | M-101A2 | A2
4 | 1 |  |  |  |  | VV-1-1-07 | ACC.RGC.VV-1-1-07 |  | M-101A2 | A2
4 | 2 |  |  |  |  | AFMS-4-1-EA-1 | ACC.RGC.AFMS-4-1-EA-1 |  | M-101A2 | A2
4 | 2 |  |  |  |  | FCU-1-2 | ACC.RGC.FCU-1-2 |  | M-101A2 | A2

## Joined
BLN 1 - PXCM - BACnet MS/TP
Panel | FLN | MAC Address | Net | Device Instance | Application | Tag | System Name | Area Served / Reference | DWG | AREA | Flr
1 | 1 | 01 | 301 | 1030101 |  | VV-3-0-10 | ACC.RGC.VV-3-0-10 | M-100B1 | M-100B1 | B1 | 0
1 | 1 | 02 | 301 | 1030102 |  | VV-1-0-04 | ACC.RGC.VV-1-0-04 | M-100B1 | M-100B1 | B1
1 | 1 | 03 | 301 | 1030103 |  | VV-1-0-05 | ACC.RGC.VV-1-0-05 | M-100B1 | M-100B1 | B1
1 | 1 | 04 | 301 | 1030104 |  | VV-1-0-06 | ACC.RGC.VV-1-0-06 | M-100B1 | M-100B1 | B1
1 | 1 | 05 | 301 | 1030105 |  | FCV-1-0-1 | ACC.RGC.FCV-1-0-1 | M-301 | M-301 | B1, MECH ROOM 1003.25
1 | 1 | 06 | 301 | 1030106 |  | FCV-1-0-2 | ACC.RGC.FCV-1-0-2 | M-301 | M-301 | B1, MECH ROOM 1003.25
1 | 1 | 07 | 301 | 1030107 |  | FCV-1-0-3 | ACC.RGC.FCV-1-0-3 | M-301 | M-301 | B1, MECH ROOM 1003.25
1 | 1 | 08 | 301 | 1030108 |  | FCV-1-0-4 | ACC.RGC.FCV-1-0-4 | M-301 | M-301 | B1, MECH ROOM 1003.25
1 | 1 | 09 | 301 | 1030109 |  | FCV-1-0-5 | ACC.RGC.FCV-1-0-5 | M-301 | M-301 | B1, MECH ROOM 1003.25
1 | 1 | 10 | 301 | 1030110 |  | FCV-1-0-6 | ACC.RGC.FCV-1-0-6 | M-301 | M-301 | B1, MECH ROOM 1003.25
1 | 1 | 11 | 301 | 1030111 |  | FCV-1-0-7 | ACC.RGC.FCV-1-0-7 | M-301 | M-301 | B1, MECH ROOM 1003.25
1 | 1 | 12 | 301 | 1030112 |  | VV-3-1-06 | ACC.RGC.VV-3-1-06 | M-101B1 | M-101B1 | B1 | 1
1 | 1 | 13 | 301 | 1030113 |  | VV-3-1-07 | ACC.RGC.VV-3-1-07 | M-101B1 | M-101B1 | B1 | 1
1 | 1 | 14 | 301 | 1030114 |  | VV-3-1-08 | ACC.RGC.VV-3-1-08 | M-101B1 | M-101B1 | B1 | 1
1 | 1 | 15 | 301 | 1030115 |  | VV-3-1-09 | ACC.RGC.VV-3-1-09 | M-101B1 | M-101B1 | B1 | 1
1 | 1 | 16 | 301 | 1030116 |  | VV-3-1-10 | ACC.RGC.VV-3-1-10 | M-101B1 | M-101B1 | B1 | 1
1 | 1 | 17 | 301 | 1030117 |  | VV-3-1-11 | ACC.RGC.VV-3-1-11 | M-101B1 | M-101B1 | B1 | 1
1 | 1 | 18 | 301 | 1030118 |  | VV-1-1-02 | ACC.RGC.VV-1-1-02 | M-101B1 | M-101B1 | B1
1 | 1 | 19 | 301 | 1030119 |  | VV-1-1-04 | ACC.RGC.VV-1-1-04 | M-101B1 | M-101B1 | B1
1 | 1 | 20 | 301 | 1030120 |  | VV-1-1-08 | ACC.RGC.VV-1-1-08 | M-101B1 | M-101B1 | B1
1 | 1 | 21 | 301 | 1030121 |  | VV-1-1-09 | ACC.RGC.VV-1-1-09 | M-101B1 | M-101B1 | B1
1 | 1 | 22 | 301 | 1030122 |  | VV-1-1-10 | ACC.RGC.VV-1-1-10 | M-101B1 | M-101B1 | B1
1 | 1 | 23 | 301 | 1030123 |  | VV-1-1-12 | ACC.RGC.VV-1-1-12 | M-101B1 | M-101B1 | B1
1 | 1 | 24 | 301 | 1030124 |  | VV-3-2-05 | ACC.RGC.VV-3-2-05 | M-102B1 | M-102B1 | B1 | 2
1 | 1 | 25 | 301 | 1030125 |  | VV-3-2-06 | ACC.RGC.VV-3-2-06 | M-102B1 | M-102B1 | B1 | 2
1 | 1 | 26 | 301 | 1030126 |  | VV-3-2-07 | ACC.RGC.VV-3-2-07 | M-102B1 | M-102B1 | B1 | 2
1 | 1 | 27 | 301 | 1030127 |  | VV-3-2-08 | ACC.RGC.VV-3-2-08 | M-102B1 | M-102B1 | B1 | 2
1 | 1 | 28 | 301 | 1030128 |  | VV-3-2-09 | ACC.RGC.VV-3-2-09 | M-102B1 | M-102B1 | B1 | 2
1 | 1 | 29 | 301 | 1030129 |  | VV-3-2-10 | ACC.RGC.VV-3-2-10 | M-102B1 | M-102B1 | B1 | 2
1 | 1 | 30 | 301 | 1030130 |  | VV-3-2-11 | ACC.RGC.VV-3-2-11 | M-102B1 | M-102B1 | B1 | 2
1 | 1 | 31 | 301 | 1030131 |  | VV-3-2-12 | ACC.RGC.VV-3-2-12 | M-102B1 | M-102B1 | B1 | 2
1 | 1 | 32 | 301 | 1030132 |  | VV-3-2-13 | ACC.RGC.VV-3-2-13 | M-102B1 | M-102B1 | B1 | 2
1 | 1 | 33 | 301 | 1030133 |  | VV-3-2-15 | ACC.RGC.VV-3-2-15 | M-102B1 | M-102B1 | B1 | 2
1 | 1 | 34 | 301 | 1030134 |  | VV-3-2-16 | ACC.RGC.VV-3-2-16 | M-102B1 | M-102B1 | B1 | 2
1 | 1 | 35 | 301 | 1030135 |  | VV-3-2-17 | ACC.RGC.VV-3-2-17 | M-102B1 | M-102B1 | B1 | 2
1 | 1 | 36 | 301 | 1030136 |  | VV-3-2-18 | ACC.RGC.VV-3-2-18 | M-102B1 | M-102B1 | B1 | 2
1 | 1 | 37 | 301 | 1030137 |  | VV-3-2-19 | ACC.RGC.VV-3-2-19 | M-102B1 | M-102B1 | B1 | 2
1 | 1 | 38 | 301 | 1030138 |  | VV-2-2-10 | ACC.RGC.VV-2-2-10 | M-102B1 | M-102B1 | B1
1 | 2 | 01 | 351 | 1035101 |  | VFD-AHU-VAV-1-SA1 | ACC.RGC.VFD-AHU-VAV-1-SA1 | M-301 | M-301 | B1, MECH ROOM 1003.25
1 | 2 | 02 | 351 | 1035102 |  | VFD-AHU-VAV-1-SA2 | ACC.RGC.VFD-AHU-VAV-1-SA2 | M-301 | M-301
1 | 2 | 03 | 351 | 1035103 |  | VFD-AHU-VAV-1-RA1 | ACC.RGC.VFD-AHU-VAV-1-RA1 | M-301 | M-301 | B1, MECH ROOM 1003.25
1 | 2 | 04 | 351 | 1035104 |  | VFD-AHU-VAV-1-RA2 | ACC.RGC.VFD-AHU-VAV-1-RA2 | M-301 | M-301
1 | 2 | 05 | 351 | 1035105 |  | VFD-AHU-VAV-1-OA1 | ACC.RGC.VFD-AHU-VAV-1-OA1 | M-301 | M-301 | B1, MECH ROOM 1003.25
1 | 2 | 06 | 351 | 1035106 |  | VFD-AHU-VAV-1-OA2 | ACC.RGC.VFD-AHU-VAV-1-OA2 | M-301 | M-301
1 | 2 | 07 | 351 | 1035107 |  | VFD-AHU-VAV-1-REA1 | ACC.RGC.VFD-AHU-VAV-1-REA1 | M-301 | M-301 | B1, MECH ROOM 1003.25
1 | 2 | 08 | 351 | 1035108 |  | VFD-AHU-VAV-1-REA2 | ACC.RGC.VFD-AHU-VAV-1-REA2 | M-301 | M-301
1 | 2 | 09 | 351 | 1035109 |  | VFD-AHU-VAV-1-EW | ACC.RGC.VFD-AHU-VAV-1-EW | M-301 | M-301 | B1, MECH ROOM 1003.25
1 | 2 | 10 | 351 | 1035110 |  | AFMS-1-0-OA-1 | ACC.RGC.AFMS-1-0-OA-1 | M-301 | M-301 | B1, MECH ROOM 1003.25
1 | 2 | 11 | 351 | 1035111 |  | AFMS-1-0-OA-2 | ACC.RGC.AFMS-1-0-OA-2 | M-301 | M-301 | B1, MECH ROOM 1003.25
1 | 2 | 12 | 351 | 1035112 |  | AFMS-1-0-RA-1 | ACC.RGC.AFMS-1-0-RA-1 | M-301 | M-301 | B1, MECH ROOM 1003.25
1 | 2 | 13 | 351 | 1035113 |  | AFMS-1-0-REA-1 | ACC.RGC.AFMS-1-0-REA-1 | M-301 | M-301 | B1, MECH ROOM 1003.25
1 | 2 | 14 | 351 | 1035114 |  | AFMS-1-0-SA-1 | ACC.RGC.AFMS-1-0-SA-1 | M-301 | M-301 | B1, MECH ROOM 1003.25
1 | 2 | 15 | 351 | 1035115 |  | AFMS-1-0-RA-2 | ACC.RGC.AFMS-1-0-RA-2 | M-702 | M-702 | BASEMENT
1 | 2 | 16 | 351 | 1035116 |  | AFMS-1-1-SA-1 | ACC.RGC.AFMS-1-1-SA-1 | M-101B1 | M-101B1 | B1
1 | 2 | 17 | 351 | 1035117 |  | FCU-1-1 | ACC.RGC.FCU-1-1 | M-101B1 | M-101B1 | B1
1 | 2 | 18 | 351 | 1035118 |  | FCU-2-1 | ACC.RGC.FCU-2-1 | M-102B1 | M-102B1 | B1
2 | 1 | 01 | 302 | 1030201 |  | FCU-0-1 | ACC.RGC.FCU-0-1 | M-100A1 | M-100A1 | A1
2 | 1 | 02 | 302 | 1030202 |  | VV-3-0-01 | ACC.RGC.VV-3-0-01 | M-100A1 | M-100A1 | A1 | 0
2 | 1 | 03 | 302 | 1030203 |  | VV-3-0-02 | ACC.RGC.VV-3-0-02 | M-100A1 | M-100A1 | A1 | 0
2 | 1 | 04 | 302 | 1030204 |  | VV-3-0-03 | ACC.RGC.VV-3-0-03 | M-100A1 | M-100A1 | A1 | 0
2 | 1 | 05 | 302 | 1030205 |  | VV-3-0-04 | ACC.RGC.VV-3-0-04 | M-100A1 | M-100A1 | A1 | 0
2 | 1 | 06 | 302 | 1030206 |  | VV-3-0-05 | ACC.RGC.VV-3-0-05 | M-100A1 | M-100A1 | A1 | 0
2 | 1 | 07 | 302 | 1030207 |  | VV-3-0-06 | ACC.RGC.VV-3-0-06 | M-100A1 | M-100A1 | A1 | 0
2 | 1 | 08 | 302 | 1030208 |  | VV-3-0-07 | ACC.RGC.VV-3-0-07 | M-100A1 | M-100A1 | A1 | 0
2 | 1 | 09 | 302 | 1030209 |  | VV-3-0-08 | ACC.RGC.VV-3-0-08 | M-100A1 | M-100A1 | A1 | 0
2 | 1 | 10 | 302 | 1030210 |  | VV-3-0-09 | ACC.RGC.VV-3-0-09 | M-100A1 | M-100A1 | A1 | 0
2 | 1 | 11 | 302 | 1030211 |  | VV-3-0-11 | ACC.RGC.VV-3-0-11 | M-100A1 | M-100A1 | A1 | 0
2 | 1 | 12 | 302 | 1030212 |  | VV-3-0-12 | ACC.RGC.VV-3-0-12 | M-100A1 | M-100A1 | A1 | 0
2 | 1 | 13 | 302 | 1030213 |  | VV-3-0-13 | ACC.RGC.VV-3-0-13 | M-100A1 | M-100A1 | A1 | 0
2 | 1 | 14 | 302 | 1030214 |  | VV-1-0-01 | ACC.RGC.VV-1-0-01 | M-100A1 | M-100A1 | A1
2 | 1 | 15 | 302 | 1030215 |  | VV-1-0-02 | ACC.RGC.VV-1-0-02 | M-100A1 | M-100A1 | A1
2 | 1 | 16 | 302 | 1030216 |  | VV-1-0-03 | ACC.RGC.VV-1-0-03 | M-100A1 | M-100A1 | A1
2 | 1 | 17 | 302 | 1030217 |  | VV-3-1-01 | ACC.RGC.VV-3-1-01 | M-101A1 | M-101A1 | A1 | 1
2 | 1 | 18 | 302 | 1030218 |  | VV-3-1-02 | ACC.RGC.VV-3-1-02 | M-101A1 | M-101A1 | A1 | 1
2 | 1 | 19 | 302 | 1030219 |  | VV-3-1-03 | ACC.RGC.VV-3-1-03 | M-101A1 | M-101A1 | A1 | 1
2 | 1 | 20 | 302 | 1030220 |  | VV-3-1-04 | ACC.RGC.VV-3-1-04 | M-101A1 | M-101A1 | A1 | 1
2 | 1 | 21 | 302 | 1030221 |  | VV-3-1-05 | ACC.RGC.VV-3-1-05 | M-101A1 | M-101A1 | A1 | 1
2 | 1 | 22 | 302 | 1030222 |  | VV-3-1-12 | ACC.RGC.VV-3-1-12 | M-101A1 | M-101A1 | A1 | 1
2 | 1 | 23 | 302 | 1030223 |  | VV-3-1-13 | ACC.RGC.VV-3-1-13 | M-101A1 | M-101A1 | A1 | 1
2 | 1 | 24 | 302 | 1030224 |  | VVE-3-1-01 | ACC.RGC.VVE-3-1-01 | M-101A1 | M-101A1 | A1
2 | 1 | 25 | 302 | 1030225 |  | VVE-3-1-02 | ACC.RGC.VVE-3-1-02 | M-101A1 | M-101A1 | A1
2 | 1 | 26 | 302 | 1030226 |  | VV-1-1-01 | ACC.RGC.VV-1-1-01 | M-101A1 | M-101A1 | A1
2 | 1 | 27 | 302 | 1030227 |  | VV-3-2-01 | ACC.RGC.VV-3-2-01 | M-102A1 | M-102A1 | A1 | 2
2 | 1 | 28 | 302 | 1030228 |  | VV-3-2-02 | ACC.RGC.VV-3-2-02 | M-102A1 | M-102A1 | A1 | 2
2 | 1 | 29 | 302 | 1030229 |  | VV-3-2-03 | ACC.RGC.VV-3-2-03 | M-102A1 | M-102A1 | A1 | 2
2 | 1 | 30 | 302 | 1030230 |  | VV-3-2-04 | ACC.RGC.VV-3-2-04 | M-102A1 | M-102A1 | A1 | 2
2 | 1 | 31 | 302 | 1030231 |  | VV-3-2-14 | ACC.RGC.VV-3-2-14 | M-102A1 | M-102A1 | A1 | 2
2 | 1 | 32 | 302 | 1030232 |  | VVE-3-2-01 | ACC.RGC.VVE-3-2-01 | M-102A1 | M-102A1 | A1
2 | 1 | 33 | 302 | 1030233 |  | VV-2-2-06 | ACC.RGC.VV-2-2-06 | M-102A1 | M-102A1 | A1
2 | 1 | 34 | 302 | 1030234 |  | VV-2-2-07 | ACC.RGC.VV-2-2-07 | M-102A1 | M-102A1 | A1
2 | 1 | 35 | 302 | 1030235 |  | VV-3-2-20 | ACC.RGC.VV-3-2-20 | M-202A | M-202A | A1 | 2
2 | 2 | 01 | 352 | 1035201 |  | VFD-FCU-0-1 | ACC.RGC.VFD-FCU-0-1 | M-100A1 | M-100A1 | A1
2 | 2 | 02 | 352 | 1035202 |  | VFD-FCU-0-2 | ACC.RGC.VFD-FCU-0-2 | M-100A1 | M-100A1 | A1
2 | 2 | 03 | 352 | 1035203 |  | AFMS-3-0-EA-1 | ACC.RGC.AFMS-3-0-EA-1 | M-100A1 | M-100A1 | A1
2 | 2 | 04 | 352 | 1035204 |  | AFMS-3-1-EA-1 | ACC.RGC.AFMS-3-1-EA-1 | M-101A1 | M-101A1 | A1
2 | 2 | 05 | 352 | 1035205 |  | AFMS-3-2-EA-1 | ACC.RGC.AFMS-3-2-EA-1 | M-102A1 | M-102A1 | A1
3 | 1 | 01 | 303 | 1030301 |  | VV-4-0-10 | ACC.RGC.VV-4-0-10 | M-100B2 | M-100B2 | B2 | 0
3 | 1 | 02 | 303 | 1030302 |  | VV-2-0-06 | ACC.RGC.VV-2-0-06 | M-100B2 | M-100B2 | B2
3 | 1 | 03 | 303 | 1030303 |  | VV-2-0-07 | ACC.RGC.VV-2-0-07 | M-100B2 | M-100B2 | B2
3 | 1 | 04 | 303 | 1030304 |  | FCV-2-0-1 | ACC.RGC.FCV-2-0-1 | M-302 | M-302 | B2, MECH ROOM 1003.24
3 | 1 | 05 | 303 | 1030305 |  | FCV-2-0-2 | ACC.RGC.FCV-2-0-2 | M-302 | M-302 | B2, MECH ROOM 1003.24
3 | 1 | 06 | 303 | 1030306 |  | FCV-2-0-3 | ACC.RGC.FCV-2-0-3 | M-302 | M-302 | B2, MECH ROOM 1003.24
3 | 1 | 07 | 303 | 1030307 |  | FCV-2-0-4 | ACC.RGC.FCV-2-0-4 | M-302 | M-302 | B2, MECH ROOM 1003.24
3 | 1 | 08 | 303 | 1030308 |  | FCV-2-0-5 | ACC.RGC.FCV-2-0-5 | M-302 | M-302 | B2, MECH ROOM 1003.24
3 | 1 | 09 | 303 | 1030309 |  | FCV-2-0-6 | ACC.RGC.FCV-2-0-6 | M-302 | M-302 | B2, MECH ROOM 1003.24
3 | 1 | 10 | 303 | 1030310 |  | FCV-2-0-7 | ACC.RGC.FCV-2-0-7 | M-302 | M-302 | B2, MECH ROOM 1003.24
3 | 1 | 11 | 303 | 1030311 |  | VV-4-1-06 | ACC.RGC.VV-4-1-06 | M-101B2 | M-101B2 | B2 | 1
3 | 1 | 12 | 303 | 1030312 |  | VV-4-1-07 | ACC.RGC.VV-4-1-07 | M-101B2 | M-101B2 | B2 | 1
3 | 1 | 13 | 303 | 1030313 |  | VV-4-1-08 | ACC.RGC.VV-4-1-08 | M-101B2 | M-101B2 | B2 | 1
3 | 1 | 14 | 303 | 1030314 |  | VV-4-1-09 | ACC.RGC.VV-4-1-09 | M-101B2 | M-101B2 | B2 | 1
3 | 1 | 15 | 303 | 1030315 |  | VV-4-1-10 | ACC.RGC.VV-4-1-10 | M-101B2 | M-101B2 | B2 | 1
3 | 1 | 16 | 303 | 1030316 |  | VV-4-1-11 | ACC.RGC.VV-4-1-11 | M-101B2 | M-101B2 | B2 | 1
3 | 1 | 17 | 303 | 1030317 |  | VV-4-1-12 | ACC.RGC.VV-4-1-12 | M-101B2 | M-101B2 | B2 | 1
3 | 1 | 18 | 303 | 1030318 |  | VV-1-1-03 | ACC.RGC.VV-1-1-03 | M-101B2 | M-101B2 | B2
3 | 1 | 19 | 303 | 1030319 |  | VV-1-1-05 | ACC.RGC.VV-1-1-05 | M-101B2 | M-101B2 | B2
3 | 1 | 20 | 303 | 1030320 |  | VV-1-1-06 | ACC.RGC.VV-1-1-06 | M-101B2 | M-101B2 | B2
3 | 1 | 21 | 303 | 1030321 |  | VV-1-1-11 | ACC.RGC.VV-1-1-11 | M-101B2 | M-101B2 | B2
3 | 1 | 22 | 303 | 1030322 |  | VV-4-2-04 | ACC.RGC.VV-4-2-04 | M-102B2 | M-102B2 | B2 | 2
3 | 1 | 23 | 303 | 1030323 |  | VV-4-2-06 | ACC.RGC.VV-4-2-06 | M-102B2 | M-102B2 | B2 | 2
3 | 1 | 24 | 303 | 1030324 |  | VV-4-2-07 | ACC.RGC.VV-4-2-07 | M-102B2 | M-102B2 | B2 | 2
3 | 1 | 25 | 303 | 1030325 |  | VV-4-2-08 | ACC.RGC.VV-4-2-08 | M-102B2 | M-102B2 | B2 | 2
3 | 1 | 26 | 303 | 1030326 |  | VV-4-2-09 | ACC.RGC.VV-4-2-09 | M-102B2 | M-102B2 | B2 | 2
3 | 1 | 27 | 303 | 1030327 |  | VV-4-2-15 | ACC.RGC.VV-4-2-15 | M-102B2 | M-102B2 | B2 | 2
3 | 1 | 28 | 303 | 1030328 |  | VV-2-2-02 | ACC.RGC.VV-2-2-02 | M-102B2 | M-102B2 | B2
3 | 1 | 29 | 303 | 1030329 |  | VV-2-2-03 | ACC.RGC.VV-2-2-03 | M-102B2 | M-102B2 | B2
3 | 1 | 30 | 303 | 1030330 |  | VV-2-2-04 | ACC.RGC.VV-2-2-04 | M-102B2 | M-102B2 | B2
3 | 1 | 31 | 303 | 1030331 |  | VV-2-2-01 | ACC.RGC.VV-2-2-01 | M-202B | M-202B | B2
3 | 2 | 01 | 353 | 1035301 |  | VFD-AHU-VAV-2-SA1 | ACC.RGC.VFD-AHU-VAV-2-SA1 | M-302 | M-302 | B2, MECH ROOM 1003.24
3 | 2 | 02 | 353 | 1035302 |  | VFD-AHU-VAV-2-RA1 | ACC.RGC.VFD-AHU-VAV-2-RA1 | M-302 | M-302 | B2, MECH ROOM 1003.24
3 | 2 | 03 | 353 | 1035303 |  | VFD-AHU-VAV-2-OA1 | ACC.RGC.VFD-AHU-VAV-2-OA1 | M-302 | M-302 | B2, MECH ROOM 1003.24
3 | 2 | 04 | 353 | 1035304 |  | VFD-AHU-VAV-2-REA1 | ACC.RGC.VFD-AHU-VAV-2-REA1 | M-302 | M-302 | B2, MECH ROOM 1003.24
3 | 2 | 05 | 353 | 1035305 |  | VFD-AHU-VAV-2-EW | ACC.RGC.VFD-AHU-VAV-2-EW | M-302 | M-302 | B2, MECH ROOM 1003.24
3 | 2 | 06 | 353 | 1035306 |  | AFMS-2-0-OA-1 | ACC.RGC.AFMS-2-0-OA-1 | M-302 | M-302 | B2, MECH ROOM 1003.24
3 | 2 | 07 | 353 | 1035307 |  | AFMS-2-0-OA-2 | ACC.RGC.AFMS-2-0-OA-2 | M-302 | M-302 | B2, MECH ROOM 1003.24
3 | 2 | 08 | 353 | 1035308 |  | AFMS-2-0-RA-1 | ACC.RGC.AFMS-2-0-RA-1 | M-302 | M-302 | B2, MECH ROOM 1003.24
3 | 2 | 09 | 353 | 1035309 |  | AFMS-2-0-REA-1 | ACC.RGC.AFMS-2-0-REA-1 | M-302 | M-302 | B2, MECH ROOM 1003.24
3 | 2 | 10 | 353 | 1035310 |  | AFMS-2-0-SA-1 | ACC.RGC.AFMS-2-0-SA-1 | M-302 | M-302 | B2, MECH ROOM 1003.24
3 | 2 | 11 | 353 | 1035311 |  | AFMS-2-0-RA-2 | ACC.RGC.AFMS-2-0-RA-2 | M-702 | M-702 | BASEMENT
3 | 2 | 12 | 353 | 1035312 |  | VFD-AHU-VAV-2-SA2 | ACC.RGC.VFD-AHU-VAV-2-SA2 | M-302 | M-302
3 | 2 | 13 | 353 | 1035313 |  | VFD-AHU-VAV-2-RA2 | ACC.RGC.VFD-AHU-VAV-2-RA2 | M-302 | M-302
3 | 2 | 14 | 353 | 1035314 |  | VFD-AHU-VAV-2-OA2 | ACC.RGC.VFD-AHU-VAV-2-OA2 | M-302 | M-302
3 | 2 | 15 | 353 | 1035315 |  | VFD-AHU-VAV-2-REA2 | ACC.RGC.VFD-AHU-VAV-2-REA2 | M-302 | M-302
3 | 2 | 16 | 353 | 1035316 |  | AFMS-2-2-SA-1 | ACC.RGC.AFMS-2-2-SA-1 | M-102B2 | M-102B2 | B2
3 | 2 | 17 | 353 | 1035317 |  | FCU-2-3 | ACC.RGC.FCU-2-3 | M-102B2 | M-102B2 | B2
4 | 1 | 01 | 304 | 1030401 |  | VV-4-0-01 | ACC.RGC.VV-4-0-01 | M-100A2 | M-100A2 | A2 | 0
4 | 1 | 02 | 304 | 1030402 |  | VV-4-0-02 | ACC.RGC.VV-4-0-02 | M-100A2 | M-100A2 | A2 | 0
4 | 1 | 03 | 304 | 1030403 |  | VV-4-0-03 | ACC.RGC.VV-4-0-03 | M-100A2 | M-100A2 | A2 | 0
4 | 1 | 04 | 304 | 1030404 |  | VV-4-0-04 | ACC.RGC.VV-4-0-04 | M-100A2 | M-100A2 | A2 | 0
4 | 1 | 05 | 304 | 1030405 |  | VV-4-0-05 | ACC.RGC.VV-4-0-05 | M-100A2 | M-100A2 | A2 | 0
4 | 1 | 06 | 304 | 1030406 |  | VV-4-0-06 | ACC.RGC.VV-4-0-06 | M-100A2 | M-100A2 | A2 | 0
4 | 1 | 07 | 304 | 1030407 |  | VV-4-0-07 | ACC.RGC.VV-4-0-07 | M-100A2 | M-100A2 | A2 | 0
4 | 1 | 08 | 304 | 1030408 |  | VV-4-0-08 | ACC.RGC.VV-4-0-08 | M-100A2 | M-100A2 | A2 | 0
4 | 1 | 09 | 304 | 1030409 |  | VV-4-0-09 | ACC.RGC.VV-4-0-09 | M-100A2 | M-100A2 | A2 | 0
4 | 1 | 11 | 304 | 1030411 |  | VV-2-0-01 | ACC.RGC.VV-2-0-01 | M-100A2 | M-100A2 | A2
4 | 1 | 12 | 304 | 1030412 |  | VV-2-0-02 | ACC.RGC.VV-2-0-02 | M-100A2 | M-100A2 | A2
4 | 1 | 13 | 304 | 1030413 |  | VV-2-0-03 | ACC.RGC.VV-2-0-03 | M-100A2 | M-100A2 | A2
4 | 1 | 14 | 304 | 1030414 |  | VV-2-0-04 | ACC.RGC.VV-2-0-04 | M-100A2 | M-100A2 | A2
4 | 1 | 15 | 304 | 1030415 |  | VV-2-0-05 | ACC.RGC.VV-2-0-05 | M-100A2 | M-100A2 | A2
4 | 1 | 16 | 304 | 1030416 |  | FCU-0-3 | ACC.RGC.FCU-0-3 | M-303 | M-303 | A2, MECH ROOM 1002.01
4 | 1 | 17 | 304 | 1030417 |  | FCU-0-4 | ACC.RGC.FCU-0-4 | M-303 | M-303 | A2, MECH ROOM 1002.01
4 | 1 | 18 | 304 | 1030418 |  | VV-4-1-01 | ACC.RGC.VV-4-1-01 | M-101A2 | M-101A2 | A2 | 1
4 | 1 | 19 | 304 | 1030419 |  | VV-4-1-02 | ACC.RGC.VV-4-1-02 | M-101A2 | M-101A2 | A2 | 1
4 | 1 | 20 | 304 | 1030420 |  | VV-4-1-03 | ACC.RGC.VV-4-1-03 | M-101A2 | M-101A2 | A2 | 1
4 | 1 | 21 | 304 | 1030421 |  | VV-4-1-04 | ACC.RGC.VV-4-1-04 | M-101A2 | M-101A2 | A2 | 1
4 | 1 | 22 | 304 | 1030422 |  | VV-4-1-05 | ACC.RGC.VV-4-1-05 | M-101A2 | M-101A2 | A2 | 1
4 | 1 | 23 | 304 | 1030423 |  | VV-4-1-13 | ACC.RGC.VV-4-1-13 | M-101A2 | M-101A2 | A2 | 1
4 | 1 | 24 | 304 | 1030424 |  | VVE-4-1-01 | ACC.RGC.VVE-4-1-01 | M-101A2 | M-101A2 | A2
4 | 1 | 25 | 304 | 1030425 |  | VV-1-1-07 | ACC.RGC.VV-1-1-07 | M-101A2 | M-101A2 | A2
4 | 1 | 26 | 304 | 1030426 |  | VV-4-2-01 | ACC.RGC.VV-4-2-01 | M-102A2 | M-102A2 | A2 | 2
4 | 1 | 27 | 304 | 1030427 |  | VV-4-2-02 | ACC.RGC.VV-4-2-02 | M-102A2 | M-102A2 | A2 | 2
4 | 1 | 28 | 304 | 1030428 |  | VV-4-2-03 | ACC.RGC.VV-4-2-03 | M-102A2 | M-102A2 | A2 | 2
4 | 1 | 29 | 304 | 1030429 |  | VV-4-2-05 | ACC.RGC.VV-4-2-05 | M-102A2 | M-102A2 | A2 | 2
4 | 1 | 30 | 304 | 1030430 |  | VV-4-2-10 | ACC.RGC.VV-4-2-10 | M-102A2 | M-102A2 | A2 | 2
4 | 1 | 31 | 304 | 1030431 |  | VV-4-2-11 | ACC.RGC.VV-4-2-11 | M-102A2 | M-102A2 | A2 | 2
4 | 1 | 32 | 304 | 1030432 |  | VV-4-2-12 | ACC.RGC.VV-4-2-12 | M-102A2 | M-102A2 | A2 | 2
4 | 1 | 33 | 304 | 1030433 |  | VV-4-2-14 | ACC.RGC.VV-4-2-14 | M-102A2 | M-102A2 | A2 | 2
4 | 1 | 34 | 304 | 1030434 |  | VVE-4-2-01 | ACC.RGC.VVE-4-2-01 | M-102A2 | M-102A2 | A2
4 | 1 | 35 | 304 | 1030435 |  | VV-2-2-05 | ACC.RGC.VV-2-2-05 | M-102A2 | M-102A2 | A2
4 | 1 | 36 | 304 | 1030436 |  | VV-2-2-08 | ACC.RGC.VV-2-2-08 | M-102A2 | M-102A2 | A2
4 | 1 | 37 | 304 | 1030437 |  | VV-2-2-09 | ACC.RGC.VV-2-2-09 | M-102A2 | M-102A2 | A2
4 | 1 | 38 | 304 | 1030438 |  | VV-4-2-13 | ACC.RGC.VV-4-2-13 | M-202A | M-202A | A2 | 2
4 | 2 | 01 | 354 | 1035401 |  | AFMS-4-0-EA-1 | ACC.RGC.AFMS-4-0-EA-1 | M-303 | M-303 | A2, MECH ROOM 1002.01
4 | 2 | 02 | 354 | 1035402 |  | AFMS-4-1-EA-1 | ACC.RGC.AFMS-4-1-EA-1 | M-101A2 | M-101A2 | A2
4 | 2 | 03 | 354 | 1035403 |  | FCU-1-2 | ACC.RGC.FCU-1-2 | M-101A2 | M-101A2 | A2
4 | 2 | 04 | 354 | 1035404 |  | AFMS-4-2-EA-1 | ACC.RGC.AFMS-4-2-EA-1 | M-102A2 | M-102A2 | A2
4 | 2 | 05 | 354 | 1035405 |  | FCU-2-2 | ACC.RGC.FCU-2-2 | M-102A2 | M-102A2 | A2
4 | 2 | 06 | 354 | 1035406 |  | FCU-2-4 | ACC.RGC.FCU-2-4 | M-102A2 | M-102A2 | A2
5 | 1 | 01 | 305 | 1030501 |  | VV-3-3-18 | ACC.RGC.VV-3-3-18 | M-103B1 | M-103B1 | B1 | 3
5 | 1 | 02 | 305 | 1030502 |  | VV-3-3-17 | ACC.RGC.VV-3-3-17 | M-103B1 | M-103B1 | B1 | 3
5 | 1 | 03 | 305 | 1030503 |  | VV-3-3-16 | ACC.RGC.VV-3-3-16 | M-103B1 | M-103B1 | B1 | 3
5 | 1 | 04 | 305 | 1030504 |  | VV-3-3-15 | ACC.RGC.VV-3-3-15 | M-103B1 | M-103B1 | B1 | 3
5 | 1 | 05 | 305 | 1030505 |  | VV-3-3-14 | ACC.RGC.VV-3-3-14 | M-103B1 | M-103B1 | B1 | 3
5 | 1 | 06 | 305 | 1030506 |  | VV-3-3-13 | ACC.RGC.VV-3-3-13 | M-103B1 | M-103B1 | B1 | 3
5 | 1 | 07 | 305 | 1030507 |  | VV-3-3-12 | ACC.RGC.VV-3-3-12 | M-103B1 | M-103B1 | B1 | 3
5 | 1 | 08 | 305 | 1030508 |  | VV-3-3-11 | ACC.RGC.VV-3-3-11 | M-103B1 | M-103B1 | B1 | 3
5 | 1 | 09 | 305 | 1030509 |  | VV-3-3-09 | ACC.RGC.VV-3-3-09 | M-103B1 | M-103B1 | B1 | 3
5 | 1 | 10 | 305 | 1030510 |  | VV-3-3-08 | ACC.RGC.VV-3-3-08 | M-103B1 | M-103B1 | B1 | 3
5 | 1 | 11 | 305 | 1030511 |  | VV-3-3-07 | ACC.RGC.VV-3-3-07 | M-103B1 | M-103B1 | B1 | 3
5 | 1 | 12 | 305 | 1030512 |  | VV-3-3-06 | ACC.RGC.VV-3-3-06 | M-103B1 | M-103B1 | B1 | 3
5 | 1 | 13 | 305 | 1030513 |  | VV-3-3-05 | ACC.RGC.VV-3-3-05 | M-103B1 | M-103B1 | B1 | 3
5 | 1 | 14 | 305 | 1030514 |  | FCV-2-3-1 | ACC.RGC.FCV-2-3-1 | M-103B1 | M-103B1 | B1
5 | 1 | 15 | 305 | 1030515 |  | VV-2-3-05 | ACC.RGC.VV-2-3-05 | M-103B1 | M-103B1 | B1
5 | 1 | 16 | 305 | 1030516 |  | VV-2-3-03 | ACC.RGC.VV-2-3-03 | M-103B1 | M-103B1 | B1
5 | 2 | 01 | 355 | 1035501 |  | AFMS-3-3-SA-1 | ACC.RGC.AFMS-3-3-SA-1 | M-103A1 | M-103A1 | A1
5 | 2 | 02 | 355 | 1035502 |  | AFMS-3-3-EA-2 | ACC.RGC.AFMS-3-3-EA-2 | M-103A1 | M-103A1 | A1
5 | 2 | 03 | 355 | 1035503 |  | AFMS-3-3-EA-1 | ACC.RGC.AFMS-3-3-EA-1 | M-103A1 | M-103A1 | A1
5 | 2 | 04 | 355 | 1035504 |  | FCU-3-1 | ACC.RGC.FCU-3-1 | M-103B1 | M-103B1 | B1
5 | 2 | 05 | 355 | 1035505 |  | VFD-LEF-2A | ACC.RGC.VFD-LEF-2A | M-304 | M-304 | PENTHOUSE
5 | 2 | 06 | 355 | 1035506 |  | VFD-LEF-2B | ACC.RGC.VFD-LEF-2B | M-304 | M-304 | PENTHOUSE
5 | 2 | 07 | 355 | 1035507 |  | VFD-LEF-1A | ACC.RGC.VFD-LEF-1A | M-304 | M-304 | PENTHOUSE
5 | 2 | 08 | 355 | 1035508 |  | VFD-LEF-1B | ACC.RGC.VFD-LEF-1B | M-304 | M-304 | PENTHOUSE
5 | 2 | 09 | 355 | 1035509 |  | VFD-LEF-1C | ACC.RGC.VFD-LEF-1C | M-304 | M-304 | PENTHOUSE
5 | 2 | 10 | 355 | 1035510 |  | VFD-SEF-1A | ACC.RGC.VFD-SEF-1A | M-304 | M-304 | PENTHOUSE
5 | 2 | 11 | 355 | 1035511 |  | VFD-SEF-1B | ACC.RGC.VFD-SEF-1B | M-304 | M-304 | PENTHOUSE
5 | 2 | 12 | 355 | 1035512 |  | VFD-SEF-2A | ACC.RGC.VFD-SEF-2A | M-304 | M-304 | PENTHOUSE
5 | 2 | 13 | 355 | 1035513 |  | VFD-SEF-2B | ACC.RGC.VFD-SEF-2B | M-304 | M-304 | PENTHOUSE
5 | 2 | 14 | 355 | 1035514 |  | VFD-FCU-PH-1 | ACC.RGC.VFD-FCU-PH-1 | M-304 | M-304 | PENTHOUSE
5 | 2 | 15 | 355 | 1035515 |  | VFD-REA-1A | ACC.RGC.VFD-REA-1A | M-304 | M-304 | PENTHOUSE
5 | 2 | 16 | 355 | 1035516 |  | VFD-REA-1B | ACC.RGC.VFD-REA-1B | M-304 | M-304 | PENTHOUSE
6 | 1 | 01 | 306 | 1030601 |  | VV-4-3-20 | ACC.RGC.VV-4-3-20 | M-103A2 | M-103A2 | A2 | 3
6 | 1 | 02 | 306 | 1030602 |  | VV-4-3-19 | ACC.RGC.VV-4-3-19 | M-103A2 | M-103A2 | A2 | 3
6 | 1 | 03 | 306 | 1030603 |  | VV-4-3-18 | ACC.RGC.VV-4-3-18 | M-103A2 | M-103A2 | A2 | 3
6 | 1 | 04 | 306 | 1030604 |  | VV-4-3-17 | ACC.RGC.VV-4-3-17 | M-103A2 | M-103A2 | A2 | 3
6 | 1 | 05 | 306 | 1030605 |  | VV-4-3-16 | ACC.RGC.VV-4-3-16 | M-103A2 | M-103A2 | A2 | 3
6 | 1 | 06 | 306 | 1030606 |  | VV-4-3-15 | ACC.RGC.VV-4-3-15 | M-103A2 | M-103A2 | A2 | 3
6 | 1 | 07 | 306 | 1030607 |  | VV-4-3-06 | ACC.RGC.VV-4-3-06 | M-103B2 | M-103B2 | B2 | 3
6 | 1 | 08 | 306 | 1030608 |  | VV-4-3-05 | ACC.RGC.VV-4-3-05 | M-103A2 | M-103A2 | A2 | 3
6 | 1 | 09 | 306 | 1030609 |  | VV-4-3-02 | ACC.RGC.VV-4-3-02 | M-103A2 | M-103A2 | A2 | 3
6 | 1 | 10 | 306 | 1030610 |  | VVE-4-3-01 | ACC.RGC.VVE-4-3-01 | M-103A2 | M-103A2 | A2
6 | 1 | 11 | 306 | 1030611 |  | VV-4-3-21 | ACC.RGC.VV-4-3-21 | M-103A2 | M-103A2 | A2 | 3
6 | 1 | 12 | 306 | 1030612 |  | VV-4-3-14 | ACC.RGC.VV-4-3-14 | M-103B2 | M-103B2 | B2 | 3
6 | 1 | 13 | 306 | 1030613 |  | VV-4-3-13 | ACC.RGC.VV-4-3-13 | M-103B2 | M-103B2 | B2 | 3
6 | 1 | 14 | 306 | 1030614 |  | VV-4-3-12 | ACC.RGC.VV-4-3-12 | M-103B2 | M-103B2 | B2 | 3
6 | 1 | 15 | 306 | 1030615 |  | VV-4-3-11 | ACC.RGC.VV-4-3-11 | M-103B2 | M-103B2 | B2 | 3
6 | 1 | 16 | 306 | 1030616 |  | VV-4-3-10 | ACC.RGC.VV-4-3-10 | M-103B2 | M-103B2 | B2 | 3
6 | 1 | 17 | 306 | 1030617 |  | VV-4-3-09 | ACC.RGC.VV-4-3-09 | M-103B2 | M-103B2 | B2 | 3
6 | 1 | 18 | 306 | 1030618 |  | VV-4-3-08 | ACC.RGC.VV-4-3-08 | M-103B2 | M-103B2 | B2 | 3
6 | 1 | 19 | 306 | 1030619 |  | VV-4-3-07 | ACC.RGC.VV-4-3-07 | M-103B2 | M-103B2 | B2 | 3
6 | 1 | 20 | 306 | 1030620 |  | VV-4-3-04 | ACC.RGC.VV-4-3-04 | M-103A2 | M-103A2 | A2 | 3
6 | 1 | 21 | 306 | 1030621 |  | VV-4-3-03 | ACC.RGC.VV-4-3-03 | M-103A2 | M-103A2 | A2 | 3
6 | 1 | 22 | 306 | 1030622 |  | VV-4-3-01 | ACC.RGC.VV-4-3-01 | M-103A2 | M-103A2 | A2 | 3
6 | 1 | 23 | 306 | 1030623 |  | FCV-2-3-2 | ACC.RGC.FCV-2-3-2 | M-103B2 | M-103B2 | B2
6 | 1 | 24 | 306 | 1030624 |  | VV-2-3-04 | ACC.RGC.VV-2-3-04 | M-103B2 | M-103B2 | B2
6 | 1 | 25 | 306 | 1030625 |  | VV-2-3-02 | ACC.RGC.VV-2-3-02 | M-103A2 | M-103A2 | A2
6 | 2 | 01 | 356 | 1035601 |  | AFMS-4-3-SA-1 | ACC.RGC.AFMS-4-3-SA-1 | M-103A2 | M-103A2 | A2
6 | 2 | 02 | 356 | 1035602 |  | AFMS-4-3-EA-2 | ACC.RGC.AFMS-4-3-EA-2 | M-103A2 | M-103A2 | A2
6 | 2 | 03 | 356 | 1035603 |  | AFMS-4-3-EA-1 | ACC.RGC.AFMS-4-3-EA-1 | M-103A2 | M-103A2 | A2
6 | 2 | 04 | 356 | 1035604 |  | FCU-3-2 | ACC.RGC.FCU-3-2 | M-103A2 | M-103A2 | A2
6 | 2 | 05 | 356 | 1035605 |  | AFMS-2-3-SA-2 | ACC.RGC.AFMS-2-3-SA-2 | M-103A2 | M-103A2 | A2
6 | 2 | 06 | 356 | 1035606 |  | AFMS-2-3-SA-1 | ACC.RGC.AFMS-2-3-SA-1 | M-103B2 | M-103B2 | B2
6 | 2 | 07 | 356 | 1035607 |  | VFD-AHU-CB2-SA | ACC.RGC.VFD-AHU-CB2-SA | M-304 | M-304 | PENTHOUSE
6 | 2 | 08 | 356 | 1035608 |  | VFD-AHU-CB2-SA2 | ACC.RGC.VFD-AHU-CB2-SA2 | M-304 | M-304 | PENTHOUSE
6 | 2 | 09 | 356 | 1035609 |  | VFD-AHU-CB2-RA | ACC.RGC.VFD-AHU-CB2-RA | M-304 | M-304 | PENTHOUSE
6 | 2 | 10 | 356 | 1035610 |  | VFD-AHU-CB2-RA2 | ACC.RGC.VFD-AHU-CB2-RA2 | M-304 | M-304 | PENTHOUSE
6 | 2 | 11 | 356 | 1035611 |  | VFD-AHU-CB2-EW | ACC.RGC.VFD-AHU-CB2-EW | M-304 | M-304 | PENTHOUSE
6 | 2 | 12 | 356 | 1035612 |  | VFD-AHU-CB2-DW | ACC.RGC.VFD-AHU-CB2-DW | M-304 | M-304 | PENTHOUSE
6 | 2 | 13 | 356 | 1035613 |  | VFD-FCU-PH-2 | ACC.RGC.VFD-FCU-PH-2 | M-304 | M-304 | PENTHOUSE
6 | 2 | 14 | 356 | 1035614 |  | VFD-MCHP-1 | ACC.RGC.VFD-MCHP-1 | M-304 | M-304 | PENTHOUSE
6 | 2 | 15 | 356 | 1035615 |  | VFD-MCHP-2 | ACC.RGC.VFD-MCHP-2 | M-304 | M-304 | PENTHOUSE
6 | 2 | 16 | 356 | 1035616 |  | AFMS-5-P-SA-1 | ACC.RGC.AFMS-5-P-SA-1 | M-304 | M-304 | PENTHOUSE
6 | 2 | 17 | 356 | 1035617 |  | AFMS-5-P-SA-2 | ACC.RGC.AFMS-5-P-SA-2 | M-304 | M-304 | PENTHOUSE
6 | 2 | 18 | 356 | 1035618 |  | AFMS-5-P-SA-3 | ACC.RGC.AFMS-5-P-SA-3 | M-304 | M-304 | PENTHOUSE
6 | 2 | 19 | 356 | 1035619 |  | AFMS-5-R-EA-1 | ACC.RGC.AFMS-5-R-EA-1 | M-104A2 | M-104A2 | ROOF A2
6 | 2 | 20 | 356 | 1035620 |  | AFMS-5-R-EA-2 | ACC.RGC.AFMS-5-R-EA-2 | M-104A2 | M-104A2 | ROOF A2
7 | 1 | 01 | 307 | 1030701 |  | VVE-3-3-01 | ACC.RGC.VVE-3-3-01 | M-103A1 | M-103A1 | A1
7 | 1 | 02 | 307 | 1030702 |  | VV-3-3-19 | ACC.RGC.VV-3-3-19 | M-103A1 | M-103A1 | A1 | 3
7 | 1 | 03 | 307 | 1030703 |  | VV-4-3-22 | ACC.RGC.VV-4-3-22 | M-203A | M-203A | A2 | 3
7 | 1 | 04 | 307 | 1030704 |  | VV-3-3-10 | ACC.RGC.VV-3-3-10 | M-103A1 | M-103A1 | A1 | 3
7 | 1 | 05 | 307 | 1030705 |  | VV-3-3-04 | ACC.RGC.VV-3-3-04 | M-103A1 | M-103A1 | A1 | 3
7 | 1 | 06 | 307 | 1030706 |  | VV-3-3-03 | ACC.RGC.VV-3-3-03 | M-103A1 | M-103A1 | A1 | 3
7 | 1 | 07 | 307 | 1030707 |  | VV-3-3-02 | ACC.RGC.VV-3-3-02 | M-103A1 | M-103A1 | A1 | 3
7 | 1 | 08 | 307 | 1030708 |  | VV-3-3-01 | ACC.RGC.VV-3-3-01 | M-103A1 | M-103A1 | A1 | 3
7 | 1 | 09 | 307 | 1030709 |  | VV-2-3-01 | ACC.RGC.VV-2-3-01 | M-103A1 | M-103A1 | A1
7 | 2 | 01 | 357 | 1035701 |  | VFD-AHU-CB1-SA1 | ACC.RGC.VFD-AHU-CB1-SA1 | M-304 | M-304 | PENTHOUSE
7 | 2 | 02 | 357 | 1035702 |  | VFD-AHU-CB1-SA2 | ACC.RGC.VFD-AHU-CB1-SA2 | M-304 | M-304 | PENTHOUSE
7 | 2 | 03 | 357 | 1035703 |  | VFD-AHU-CB1-RA1 | ACC.RGC.VFD-AHU-CB1-RA1 | M-304 | M-304 | PENTHOUSE
7 | 2 | 04 | 357 | 1035704 |  | VFD-AHU-CB1-RA2 | ACC.RGC.VFD-AHU-CB1-RA2 | M-304 | M-304 | PENTHOUSE
7 | 2 | 05 | 357 | 1035705 |  | VFD-AHU-CB1-EW | ACC.RGC.VFD-AHU-CB1-EW | M-304 | M-304 | PENTHOUSE
7 | 2 | 06 | 357 | 1035706 |  | VFD-AHU-CB1-DW | ACC.RGC.VFD-AHU-CB1-DW | M-304 | M-304 | PENTHOUSE
5 | 2 | 17 | 355 | 1035517 |  | VFD-AHU-LABS-1 | ACC.RGC.VFD-AHU-LABS-1 | M-304 | M-304 | PENTHOUSE
7 | IP | 01 | 1 | 1030710 |  | LS-5-3-03 | ACC.RGC.LS-5-3-03 | A1 | M-306 |  | 3
7 | IP | 02 | 1 | 1030711 |  | LE-6-3-03A | ACC.RGC.LE-6-3-03A | A1 | M-306 |  | 3
7 | IP | 03 | 1 | 1030712 |  | LE-6-3-03B | ACC.RGC.LE-6-3-03B | A1 | M-306 |  | 3
7 | IP | 04 | 1 | 1030713 |  | LS-5-3-04 | ACC.RGC.LS-5-3-04 | A2 | M-306 |  | 3
7 | IP | 05 | 1 | 1030714 |  | LS-5-3-06 | ACC.RGC.LS-5-3-06 | A2 | M-306 |  | 3
7 | IP | 06 | 1 | 1030715 |  | LS-5-3-05B | ACC.RGC.LS-5-3-05B | A2 | M-306 |  | 3
7 | IP | 07 | 1 | 1030716 |  | LE-6-3-05A | ACC.RGC.LE-6-3-05A | A2 | M-306 |  | 3
7 | IP | 08 | 1 | 1030717 |  | LE-6-3-05D | ACC.RGC.LE-6-3-05D | A2 | M-306 |  | 3
7 | IP | 09 | 1 | 1030718 |  | LE-6-3-05E | ACC.RGC.LE-6-3-05E | A2 | M-306 |  | 3
7 | IP | 10 | 1 | 1030719 |  | LS-5-3-05A | ACC.RGC.LS-5-3-05A | A2 | M-306 |  | 3
7 | IP | 11 | 1 | 1030720 |  | LE-6-3-05B | ACC.RGC.LE-6-3-05B | A2 | M-306 |  | 3
7 | IP | 12 | 1 | 1030721 |  | LE-6-3-05C | ACC.RGC.LE-6-3-05C | A2 | M-306 |  | 3
7 | IP | 13 | 1 | 1030722 |  | LS-5-3-01 | ACC.RGC.LS-5-3-01 | A1 | M-306 |  | 3
7 | IP | 14 | 1 | 1030723 |  | LE-6-3-01 | ACC.RGC.LE-6-3-01 | A1 | M-306 |  | 3
7 | IP | 15 | 1 | 1030724 |  | LS-5-3-02A | ACC.RGC.LS-5-3-02A | A1 | M-306 |  | 3
7 | IP | 16 | 1 | 1030725 |  | LS-5-3-02B | ACC.RGC.LS-5-3-02B | A1 | M-306 |  | 3
7 | IP | 17 | 1 | 1030726 |  | LS-5-3-02C | ACC.RGC.LS-5-3-02C | A1 | M-306 |  | 3
7 | IP | 18 | 1 | 1030727 |  | LS-5-3-02D | ACC.RGC.LS-5-3-02D | A1 | M-306 |  | 3
7 | IP | 19 | 1 | 1030728 |  | LS-5-3-02E | ACC.RGC.LS-5-3-02E | A1 | M-306 |  | 3
7 | IP | 20 | 1 | 1030729 |  | LE-6-3-02A | ACC.RGC.LE-6-3-02A | A1 | M-306 |  | 3
7 | IP | 21 | 1 | 1030730 |  | LE-6-3-02B | ACC.RGC.LE-6-3-02B | A1 | M-306 |  | 3
7 | IP | 22 | 1 | 1030731 |  | LE-6-3-02C | ACC.RGC.LE-6-3-02C | A1 | M-306 |  | 3
7 | IP | 23 | 1 | 1030732 |  | LE-6-3-02D | ACC.RGC.LE-6-3-02D | A1 | M-306 |  | 3
7 | IP | 24 | 1 | 1030733 |  | LE-6-3-02E | ACC.RGC.LE-6-3-02E | A1 | M-306 |  | 3
7 | IP | 25 | 1 | 1030734 |  | LE-6-3-02F | ACC.RGC.LE-6-3-02F | A1 | M-306 |  | 3
7 | IP | 26 | 1 | 1030735 |  | LE-6-3-02G | ACC.RGC.LE-6-3-02G | A1 | M-306 |  | 3
7 | IP | 27 | 1 | 1030736 |  | LE-6-3-02H | ACC.RGC.LE-6-3-02H | A1 | M-306 |  | 3
7 | IP | 28 | 1 | 1030737 |  | LE-6-3-02I | ACC.RGC.LE-6-3-02I | A1 | M-306 |  | 3
7 | IP | 29 | 1 | 1030738 |  | LE-6-3-02J | ACC.RGC.LE-6-3-02J | A1 | M-306 |  | 3
7 | IP | 30 | 1 | 1030739 |  | LE-6-3-02K | ACC.RGC.LE-6-3-02K | A1 | M-306 |  | 3
7 | IP | 31 | 1 | 1030740 |  | LS-5-2-07 | ACC.RGC.LS-5-2-07 | A2 | M-305 |  | 2
7 | IP | 32 | 1 | 1030741 |  | LS-5-2-06 | ACC.RGC.LS-5-2-06 | A2 | M-305 |  | 2
7 | IP | 33 | 1 | 1030742 |  | LE-6-2-06 | ACC.RGC.LE-6-2-06 | A2 | M-305 |  | 2
7 | IP | 34 | 1 | 1030743 |  | LE-7-2-08 | ACC.RGC.LE-7-2-08 | A1 | M-305 |  | 2
7 | IP | 35 | 1 | 1030744 |  | LS-5-2-05 | ACC.RGC.LS-5-2-05 | A2 | M-305 |  | 2
7 | IP | 36 | 1 | 1030745 |  | LS-5-2-04 | ACC.RGC.LS-5-2-04 | A2 | M-305 |  | 2
7 | IP | 37 | 1 | 1030746 |  | LS-5-2-01 | ACC.RGC.LS-5-2-01 | A1 | M-305 |  | 2
7 | IP | 38 | 1 | 1030747 |  | LE-6-2-01 | ACC.RGC.LE-6-2-01 | A1 | M-305 |  | 2
7 | IP | 39 | 1 | 1030748 |  | LS-5-2-02 | ACC.RGC.LS-5-2-02 | A1 | M-305 |  | 2
7 | IP | 40 | 1 | 1030749 |  | LE-6-2-02 | ACC.RGC.LE-6-2-02 | A1 | M-305 |  | 2
7 | IP | 41 | 1 | 1030750 |  | LS-5-2-03 | ACC.RGC.LS-5-2-03 | A1 | M-305 |  | 2
5 | 2 | 18 | 355 | 1035518 |  | AC-1 | ACC.RGC.AC-1 | Air Compressor | A355 |  | 4